## opleidings- ervaringseisen
BEI-BHS bijlage 3 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 15 april 2020
Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) |  | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen)
| Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen
THP TR | nvt | nvt | nvt
THP MS | nvt | nvt | nvt
VOP TR | nvt | nvt | stage 1 maand in het domein TR
VOP MS | nvt | nvt | stage 1 maand in het domein Distributie MS
VP TR-verbindingen | huidige opleidingsroute: Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25274 | Specifieke MS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding VP MS of - Inrush MS schakelopleiding VP verbindingen en VP TR-verbindingen. en Specifieke HS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding VP met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS schakelopleiding VP-verbindingen en VP TR-verbindingen | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP, aangevuld met 3 maanden stage als VP TR-verbindingen of stage 6 maanden als VP TR-verbindingen
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Monteur laagspanningsnetten (crebo 10261) of Frigem Distributiemonteur elektrisch of Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92111/ 92112) of Monteur sterkstroominstallaties (crebo 10261) of Monteur elektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10260) of Monteur elektrotechnische installaties (crebo 94271) of Monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92390) | Specifieke MS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding VP MS of - Inrush MS schakelopleiding VP verbindingen en VP TR-verbindingen. en Specifieke HS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding VP met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS schakelopleiding VP-verbindingen en VP TR-verbindingen. | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP, aangevuld met 3 maanden stage als VP TR-verbindingen of stage 6 maanden als VP TR-verbindingen
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Monteur middenspanningsinstallaties (crebo 10262) | Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP, aangevuld met 3 maanden stage als VP TR-verbindingen of stage 6 maanden als VP TR-verbindingen
VP TR | huidige opleidingsroute: Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25274 | Specifieke MS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of -Stedin Schakelopleiding VP MS of - Inrush MS schakelopleiding VP en VP TR. en Specifieke HS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding VP met VR of - Inrush MS schakelopleiding VP en VP TR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP, aangevuld met 3 maanden stage als VP TR of stage 6 maanden als VP TR
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Monteur laagspanningsnetten (crebo 10261) of Frigem Distributiemonteur elektrisch of Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92111/92112) of Monteur sterkstroominstallaties (crebo 10261) of Monteur elektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10260) of Monteur elektrotechnische installaties (crebo 94271) of Monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92390) | Specifieke MS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding VP MS of - Inrush MS schakelopleiding VP en VP TR. en Specifieke HS-cursus, niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding VP met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP, aangevuld met 3 maanden stage als VP TR of stage 6 maanden als VP TR
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Monteur middenspanningsinstallaties (crebo 10262) | Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP, aangevuld met 3 maanden stage als VP en VP TR of stage 6 maanden als VP en VP TR
VP MS | huidige opleidingsroute: Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25274 | keuzedeel middenspanning schakelen (crebo K0689 ) | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP MS , aangevuld met 3 maanden stage als VP MS of stage 6 maanden als VP MS
| huidige opleidingsroute: Monteur elektrotechnische installaties (crebo 25333) | Specifieke MS-cursus, inclusief netstructuren, distributietechniek niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding VP MS of - Inrush MS schakelopleiding VP MS of - Enexis MS schakelcursus niveau VP conform opleidingsplattegrond ET&O of - Edistra Schakelcursus MS Elektra of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP MS , aangevuld met 3 maanden stage als VP MS of stage 6 maanden als VP MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Monteur laagspanningsnetten (crebo 10261) of Frigem Distributiemonteur elektrisch of Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92111/92112) of Monteur sterkstroominstallaties (crebo 10261) of Monteur elektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10260) of Monteur elektrotechnische installaties (crebo 94271) of Monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92390) | Specifieke MS-cursus, inclusief netstructuren, distributietechniek niveau VP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding VP MS of - Inrush MS schakelopleiding VP MS of - Enexis MS schakelcursus niveau VP conform opleidingsplattegrond ET&O of - Edistra Schakelcursus MS Elektra of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP MS , aangevuld met 3 maanden stage als VP MS of stage 6 maanden als VP MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Monteur middenspanningsinstallaties (crebo 10262) |  | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP MS , aangevuld met 3 maanden stage als VP MS of stage 6 maanden als VP MS
AVP TR-service | huidige opleidingsroute: Eerste Monteur Middenspanningsdistributie (crebo 25270) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Inrush MS Schakelopleiding AVP-service en AVP TR-service. en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP-TR-service of 12 maanden stage als AVP-TR-service
| Opleidingsroute gecombineerd: Monteur data elektra (crebo's 92111/ 92112) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) of Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) | Specifieke HS schakelcursus; Voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR en Keuzedeel; Middenspanning schakelen (crebo K0689) en Keuzedeel; Veilig stellen van middenspanningskabels (crebo K0703) | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP-TR-service of 12 maanden stage als AVP-TR-service
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92121/ 92125) of Eerste monteur sterkstroominstallaties (crebo 10249) of Eerste monteur elektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10248) of Eerste Monteur elektrotechnise installaties (crebo 94281) of Eerste monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92400) of Eerste monteur laagspanningsnetten (crebo 10251) of MBO-Energietechniek of MBO Meet- & Regeltechniek of MBO Electronica of MBO-Middenkaderfunctionaris automatisering energietechniek of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) | Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Inrush MS Schakelopleiding AVP-service en AVP TR-service. en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP-TR-service of 12 maanden stage als AVP-TR-service
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties (crebo 10250) of Eerste Monteur Hoogspanning (geen crebo) | Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP-TR-service of 12 maanden stage als AVP-TR-service
AVP TR-verbindingen | huidige opleidingroute: Eerste monteur middenspanningsdistributie (crebo 25270) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR verbindingen of 12 maanden stage als AVP TR verbindingen
| Opleidingsroute gecombineerd: Monteur data elektra (crebo's 92111/ 92112) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) of Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) | Specifieke HS schakelcursus; Voor te leggen aan beheergroep (1) - en Keuzedeel; Middenspanning schakelen (crebo K0689) en Keuzedeel; Veilig stellen van middenspanningskabels (crebo K0703) | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage alsf AVP TR verbindingen of 12 maanden stage als AVP TR verbindingen
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92121/ 92125) of Eerste monteur sterkstroominstallaties (crebo 10249) of Eerste monteur elektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10248) of Eerste Monteur elektrotechnise installaties (crebo 94281) of Eerste monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92400) of Eerste monteur laagspanningsnetten (crebo 10251) of MBO-Energietechniek of MBO Meet- & Regeltechniek of MBO Electronica of MBO-Middenkaderfunctionaris automatisering energietechniek of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) | Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR verbindingen of 12 maanden stage als AVP TR verbindingen
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties (crebo 10250) of Eerste Monteur Hoogspanning (geen crebo) | Veilig werken aan HS-lijnen voor te leggen aan beheergroep (1) | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR verbindingen of 12 maanden stage als AVP TR verbindingen
AVP TR | huidige opleidingroute: Eerste monteur middenspanningsdistributie (crebo 25270) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Inrush MS Schakelopleiding AVP Transport. en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR of 12 maanden stage als AVP TR
| Opleidingsroute gecombineerd: Monteur data elektra (crebo's 92111/ 92112) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) of Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) | Specifieke HS schakelcursus; Voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin AVP Schakelopleiding AVP met VR en Keuzedeel; Middenspanning schakelen (crebo K0689) en Keuzedeel; Veilig stellen van middenspanningskabels (crebo K0703) | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR of 12 maanden stage als AVP TR
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92121/ 92125) of Eerste monteur sterkstroominstallaties (crebo 10249) of Eerste monteurelektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10248) of Eerste monteur elektrotechnise installaties (crebo 94281) of Eerste monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92400) of Eerste monteur laagspanningsnetten (crebo 10251) of MBO-Energietechniek of MBO Meet- & Regeltechniek of MBO Electronica of MBO-Middenkaderfunctionaris automatisering energietechniek of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) | Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Inrush MS Schakelopleiding AVP Transport. en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR of 12 maanden stage als AVP TR
| oude opleidingsroutte: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties (crebo 10250) of Eerste Monteur Hoogspanning (geen crebo) | Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP TR of 12 maanden stage als AVP TR
AVP MS-service en AVP MS | huidige opleidingroute: Eerste monteur middenspanningsdistributie (crebo 25270) | Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Enexis MS schakelcursus niveau AVP conform opleidingsplattegrond ET&O of - Inrush MS Schakelopleiding AVP MS-servive en AVP MS en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR of - Edistra Schakelcursus MS Elektra of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS of 12 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS
| Opleidingsroute gecombineerd: Monteur data elektra (crebo's 92111/ 92112) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) of Monteur middenspanningsdistributie (crebo 25274) en Eerste monteur laagspanningsdistributie ( crebo 25269) | Specifieke MS schakelcursus; Voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Inrush MS Schakelopleiding AVP MS-servive en AVP MS of - Enexis MS schakelcursus niveau AVP conform opleidingsplattegrond ET&O of Keuzedeel; Middenspanning schakelen (crebo K0689) of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Keuzedeel; Veilig stellen van middenspanningskabels (crebo K0703) | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS of 12 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste monteur infratechniek data/ elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92121/ 92125) of Eerste monteur sterkstroominstallaties (crebo 10249) of Eerste monteurelektrische bedrijfsinstallaties (crebo 10248) of Eerste Monteur elektrotechnise installaties (crebo 94281) of Eerste monteur Elektrotechnische Industriele Producten en Systemen (crebo 92400) of Eerste monteur laagspanningsnetten (crebo 10251) of MBO-Energietechniek of MBO Meet- & Regeltechniek of MBO Electronica of MBO-Middenkaderfunctionaris automatisering energietechniek Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) | Specifieke MS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding AVP MS of - Enexis MS schakelcursus niveau AVP conform opleidibngsplattegrond ET&O of - Inrush MS Schakelopleiding AVP MS-servive en AVP MS of - Edistra Schakelcursus MS Elektra of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus en Specifieke HS-cursus, niveau AVP; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding AVP met VR | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS of 12 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties (crebo 10250) of Eerste Monteur Hoogspanning (geen crebo) | nvt | 12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS of 12 maanden stage als AVP MS-service of AVP MS
WV TR-verbindingen | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV-netmontage en WV TR-netmontage. of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Specifieke HS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin HS Schakelopleiding WV met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding WV-netmontage en WV TR-netmontage | 6 maanden ervaring als AVP, aangevuld met 3 maanden stage als WV TR-verbindingen of stage van 12 maanden als WV TR-verbindingen
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/ 92133) of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236) of Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291) of Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek (crebo 10237) of Technicus Elektrotechnische industriële producten en systemen (crebo 91145 of 92410) of Middenkaderfunctionaris automatiserings energietechniek (crebo 10235) of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of BEA opleiding Alliander (geen crebo) | Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV-netmontage en WV TR-netmontage. of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Specifieke HS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin HS Schakelopleiding WV met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding WV-netmontage en WV TR-netmontage | 6 maanden ervaring als AVP, aangevuld met 3 maanden stage als WV TR-verbindingen of stage van 12 maanden als WV TR-verbindingen
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Technicus Elektra HS of MS (crebo 92131/92133) of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) | Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) | 6 maanden ervaring als AVP, aangevuld met 3 maanden stage als WV TR-verbindingen of stage van 12 maanden als WV TR-verbindingen
WV TR-stations | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV-stations en WV TR-stations. of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Specifieke HS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - - Stedin HS Schakelopleiding WV HS met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) | 6 maanden ervaring als AVP (domein TR), aangevuld met 3 maanden stage als WV TR stations of stage van 12 maanden als WV TR stations
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/92133) of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236) of Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291) of Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek (crebo 10237) of Technicus Elektrotechnische industriële producten en systemen (crebo 91145 of 92410) of Middenkaderfunctionaris automatiserings energietechniek (crebo 10235) of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of BEA opleiding Alliander (geen crebo) | Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - - Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV-stations en WV TR-stations. of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Specifieke HS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - - Stedin HS Schakelopleiding WV met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 6 maanden ervaring als AVP (domein TR), aangevuld met 3 maanden stage als WV TR stations of stage van 12 maanden als WV TR stations
WV TR | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV en WV TR. of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Specifieke HS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - Stedin HS Schakelopleiding WV met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 6 maanden ervaring als AVP (domein TR), aangevuld met 3 maanden stage als WV TR of stage van 12 maanden als WV TR
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/ 92133) of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236) of Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291) of Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek (crebo 10237) of Technicus Elektrotechnische industriële producten en systemen (crebo 91145 of 92410) of Middenkaderfunctionaris automatiserings energietechniek (crebo 10235) of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of BEA opleiding Alliander (geen crebo) | Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV en WV TR. of - Edistra Schakelcursus MS Elektra en Specifieke HS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - Stedin HS Schakelopleiding WV met VR en Veilig werken aan HS-lijnen; voor te leggen aan beheergroep (1) - | 6 maanden ervaring als AVP (domein TR), aangevuld met 3 maanden stage als WV TR of stage van 12 maanden als WV TR
WV MS-netmontage | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) | Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding WV MS-netmontage. of - Enexis MS Schakelcursus niveau WV (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie), beiden aangevuld met 3 maanden stage als WV MS netmontage of stage van 12 maanden als WV MS netmontage
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties (crebo 10250) of Eerste Monteur Hoogspanning (geen crebo) of Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra MS of HS (crebo 92121/ 92125) | KIWA Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels en Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding WV MS-netmontage. of - Enexis MS Schakelcursus niveau WV (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie), beiden aangevuld met 3 maanden stage als WV MS netmontage of stage van 9 maanden als WV MS netmontage 
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties ontwerp+B54deel of Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291) of Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek (crebo 10237) of Technicus Elektrotechnische industriële producten en systemen (crebo 92410) of Middenkaderfunctionaris automatiserings energietechniek (crebo 10235) of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of BEA opleiding Alliander (geen crebo) | Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding WV MS-netmontage. of - Enexis MS Schakelcursus niveau WV (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie), beiden aangevuld met 3 maanden stage als WV MS netmontage of stage van 12 maanden als WV MS netmontage 
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) of Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/92133) | nvt | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie), beiden aangevuld met 3 maanden stage als WV MS netmontage of stage van 12 maanden als WV MS netmontage 
WV MS | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) | nvt | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie) aangevuld met 3 maanden stage als WV MS of stage van 12 maanden als WV MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties (crebo 10250) of Eerste Monteur Hoogspanning (geen crebo) of Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra MS of HS (crebo 92121/92125) | KIWA uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels en Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV MS. of - Enexis MS Schakelcursus niveau WV (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Edistra Schakelcursus MS Elektra of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie) aangevuld met 3 maanden stage als WV MS of stage van 9 maanden als WV MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236) of Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291) of Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek (crebo 10237) of Technicus Elektrotechnische industriële producten en systemen (crebo 92410) of Middenkaderfunctionaris automatiserings energietechniek (crebo 10235) of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of BEA opleiding Alliander (geen crebo) | Specifieke MS-cursus, niveau WV; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin Schakelopleiding WV MS of - Inrush MS Schakelopleiding WV MS. of - Enexis MS Schakelcursus niveau WV (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Edistra Schakelcursus MS Elektra of - VAPRO BEI BHS Schakelcursus | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie) aangevuld met 3 maanden stage als WV MS of stage van 12 maanden als WV MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/92133) of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) | nvt | 6 maanden ervaring als AVP (domein MS-distributie) aangevuld met 3 maanden stage als WV MS of stage van 12 maanden als WV MS
BD TR | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) of Bedrijfseigen opleiding BD TR (inclusief schakelopleiding) of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) (Komt te vervallen indien opgenmomen in Bedrijfseigenopleiding BD TR) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD en BD TR. of - Stedin Schakelopleiding BD MS en Specifieke HS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin: HS schakelopleiding BD met VR | Stage van 12 maanden als BD TR of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD TR
| oude opleidingsroute: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92121/92125) | Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD en BD TR. of - Stedin Schakelopleiding BD MS en Specifieke HS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin: HS schakelopleiding BD met VR | Stage van 12 maanden als BD of BD TR of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD of BD TR
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/ 92133) of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236) of Technicus Elektra HS of MS (crebo 92131/ 92133) of Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) of BEA Alliander of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of Enexis opleidingsplattegrond Bedieningsdeskundige, tzt WENb | Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD en BD TR. of - Stedin Schakelopleiding BD MS en Specifieke HS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin: HS schakelopleiding BD met VR | Stage van 12 maanden als BD TR of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD TR
BD MS | huidige opleidingsroute: Technicus Elektrotechniek (crebo 25276) of Bedrijfseigen opleiding BD MS (inclusief schakelopleiding); - | Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) (Komt te vervallen indien opgenomen in bedrijfseigen opleiding BD MS) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD MS of - Enexis MS Schakelcursus niveau BD (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Stedin Schakelopleiding BD MS | Stage van 12 maanden als BD MS of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD MS
| oude opleidingsroute: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92121/ 92125) | Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD MS of - Enexis MS Schakelcursus niveau BD (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Stedin Schakelopleiding BD MS | Stage van 12 maanden als BD MS of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: MTS-Elektrotechniek of MTS Energietechniek of PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4 of Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238) of Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236) of Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo) of Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo) of Enexis opleidingsplattegrond bedieningsdeskundige of BEA Alliander | Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD MS of - Enexis MS Schakelcursus niveau BD (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Stedin Schakelopleiding BD MS | Stage van 12 maanden als BD MS of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD MS
| oude opleidingsroute t/m 31/8/16: Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239) of Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/ 92133) of Middenkaderfunctionaris elektrotechnische installatietechniek (crebo 10237) of Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291) | specifiekeke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding BD MS of - Enexis MS Schakelcursus niveau BD (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Stedin Schakelopleiding BD MS | Stage van 12 maanden als BD MS of 6 maanden ervaring als WV en 6 maanden stage als BD MS
OIV TR | Minimaal MBO-4 opleiding, Technische afstudeerrichting bij voorkeur in de infratechniek | Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058) en Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Inrush MS Schakelopleiding OIV en OIV TR. of - Stedin Schakelopleiding OIV MS en Specifieke HS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of Stedin: HS schakelopleiding voor OIV met VR | Ervaring van 12 maanden als WV-TR of 6 maanden ervaring als WV-TR of BD TR en 6 maanden stage als OIV TR of stage van 12 maanden als OIV TR
OIV MS | Minimaal MBO-4 opleiding, Technische afstudeerrichting bij voorkeur in de infratechniek | Specifieke bedrijfseigen MS-cursus, niveau WV voor te leggen aan beheergroep (1) - en Specifieke MS-schakelcursus; voor te leggen aan beheergroep (1) - of - Enexis MS Schakelcursus niveau OIV (vijdaagse MS schakelen ET&O) of - Stedin Schakelopleiding OIV MS | Ervaring van 12 maanden als WV-MS of 6 maanden ervaring als WV-MS of BD MS en 6 maanden stage als OIV-MS of stage van 12 maanden als OIV-MS
IV TR | Relevante technische Vakopleiding en aanvullende opleidingen OIV of OIV TR of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | O&O fonds E-learning nettechniek of Gelijkwaardige bedrijfseigen opleiding | 12 maanden ervaring als leidinggevende in elektriciteitsnetten en aantoonbare operationele betrokkenheid van minimaal 12 maanden en 6 maanden stage als IV TR
IV MS | Relevante technischeVakopleiding en aanvullende opleidingen OIV of OIV TR of HBO Elektrotechniek of HBO Energietechniek | O&O fonds E-learning nettechniek of Gelijkwaardige bedrijfseigen opleiding | 12 maanden ervaring als leidinggevende in elektriciteitsnetten en aantoonbare operationele betrokkenheid van minimaal 12 maanden en 6 maanden stage als IV-MS
(1) Voor deze cursus zijn nog geen voorgeschreven instituten/cursussen bekend. Opleidingsinstituten worden uitgenodigd om deze cursus zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de beheergroep (1) (conform de 'Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG'). In de volgende versie van de tabel zullen de erkende cursussen worden vermeld.

## aanvullende eisen
BEI-BHS bijlage 3 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 15 april 2020
Aanvullende uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot PCE-examens voor BEI BHS
1 | Deze tabel met Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen vervangt alle eerdere versies van dit overzicht.
2 | Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan, indien zowel voldaan is aan de vakopleiding als aan de aanvullende vereiste opleiding of eisen.
3 | Voor alle opleidingen, cursussen en trainingen die afgerond worden met een toets en/of examen(s), en/of waarvoor men een certificaat of diploma kan halen, geldt dat dit certificaat of diploma aantoonbaar behaald en geldig moet zijn binnen de gestelde voorwaarden.
4 | Een EVC-traject moet altijd afgerond worden met een verzilvering naar een vereist erkend MBO diploma óf afgerond met een Vakbekwaamheidsbewijs, uitgegeven door het Nationaal Kenniscentrum EVC, waarbij alle kerntaken en werkprocessen zijn erkend voor de landelijk gehanteerde standaard voor het vereiste crebonummer.
5 | De in te tabel genoemde ervaringseisen zijn geen eisen maar indicaties. Bij het verstrekken van de aanwijzing en bij het uitgeven van een werkplan of raamopdracht wordt bepaald of de betrokkene de juiste ervaring heeft. Dit document is beschikbaar op de website.
6 | Andere dan de in dit overzicht genoemde opleidingen kunnen worden toegelaten, indien deze aantoonbaar opleiden tot het vereiste niveau. Aanvragen voor toelating van een niet genoemde opleiding kunnen door het opleidingsinstituut volgens "Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG" worden aangevraagd.
7 | Onder huidige opleidingsroute wordt verstaan: alle benoemde opleidingen waar in gestart kan worden. In de oude opleidingsroutes kan niet meer worden gestart. De binnen de gestelde voorwaarden en termijnen behaalde of te behalen geldige certificaten en diploma’s hiervan voldoen echter nog wel aan de gestelde opleidingseisen.
8 | Voor oude opleidingsroutes geldt dat de genoemde vakdiploma's gestart en/of behaald moeten zijn binnen de daartoe door Ministerie van OCW gestelde termijnen, tenzij anders vemeld.
9 | Het komt voor dat medewerkers in het bezit zijn van een buitenlandse opleiding en vragen of zij daarmee toegang kunnen krijgen tot een Stipel-PCE-examen. Daarvoor moet worden bekeken in hoeverre die buitenlandse opleiding gelijkwaardig is aan de opleidingen uit de tabel Opleidings- en ervaringseisen. De Beheergroep Opleidings- en ervaringseisen BEI-VIAG kan en zal deze beoordeling niet maken. Als een medewerker over een buitenlandse opleiding beschikt, kan de werknemer of werkgever dit diploma laten waarderen ten opzichte van Nederlandse diploma’s. Deze diplomawaardering wordt dan door de exameninstelling beoordeeld bij de toelating tot het Stipel examen. Meer informatie over de wijze waarop bepaald kan worden wat een buitenlands diploma in Nederland waard is, is te vinden op de website van het Informatiecentrum Diplomawaardering www.idw.nl
10 | De bij de aanwijzingen van alle typen VP en alle typen AVP genoemde vakopleidingseisen geven ook toegang tot het examen voor een lager niveau, mits aan de aanvullende opleidingseisen voor de betreffende aanwijzing is voldaan. Aanwijzingen en/of certificaten IV, OIV, WV of WV-netten geven op zich geen toelating tot examens voor alle typen VP of alle typen AVP.
11 | De in deze lijst genoemde stages moeten voldoen aan het in de BEI BHS opgenomen artikel over ”Aanwijzingen in opleiding”. In een stage verkrijgt de kandidaat kennis, inzicht en vaardigheid in alle activiteiten die bij de toekomstig te verstrekken aanwijzing behoren. Daartoe moet de stage minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden: - de kandidaat moet minimaal 75% van de duur van die stageperiode betrokken zijn bij alle activiteiten die bij de genoemde aanwijzing behoren; - de kandidaat moet minimaal 50% van de duur van die stageperiode onder directe begeleiding of toezicht staan (onder directe begeleiding of toezicht wordt hier verstaan dat er begeleiding of toezicht op de werkplek is. De mate van begeleiding is afhankelijk van de aanwezige risico’s); - van de stageperiode moet een (door directie van de kandidaat) gewaarmerkt document (link naar format) worden samengesteld dat aan de Exameninstelling kan worden getoond; - voor het aantonen van de stage kan het beschikbare format worden gebruikt of een gelijkwaardig document; - stage mag ook worden gevolgd als onderdeel van de vakopleiding; - stageperiode moet van recente datum zijn, en mag niet langer dan 3 jaar geleden hebben plaatsgevonden.
12 | Voor alle aanwijzingen geldt dat men een algemene BEI instructie met de van toepassing zijnde veiligheidswerkinstructies gevolgd moet hebben.
13 | Voor alle VP aanwijzingen waar in de huidige opleidingroutes een diploma voor de opleiding 'Monteur MiddenspanningsDistributie' wordt vereist, geldt dat indien zij deelnemen aan het opleidingstraject tot '1e Monteur MiddenspanningsDistributie'; - een verklaring van het ROC en Stichting BLEI betreffende het afronden van de modules die horen bij de niveau 2 opleiding, ook volstaat. Deze verklaring omvat minimaal; het crebonummer, logo ROC en stichting BLEI, de afgeronde kerntaken en werkprocessen en is ondertekend door het betreffende ROC. Deze verklaring heeft een geldigheid van 1,5 jaar. De geldigheid is vastgesteld op 1,5 jaar omdat; - de verwachting is dat het diploma '1e monteur MiddenspanningsDistributie' binnen deze termijn behaald wordt en dat vervolgens voor een AVP aanwijzing examninering aangevraagd wordt.