## Hoe kom ik tot de kleur
BRON: Soort asbest
Geen asbest | X
Chrysotiel (en combi met crocidoliet bij AC-producten)
gecoat / geverfd / duurzaam afgeschermd |  | X
licht beschadigd / licht verweerd / zichtbaar, niet uithangend |  | X
sterk beschadigd / sterk verweerd / uithangend |  |  | X
Amfibool (buiten AC crocidoliet)
gecoat / geverfd / duurzaam afgeschermd |  | X
licht beschadigd / licht verweerd |  |  | X
sterk beschadigd / sterk verweerd |  |  |  | X
Combineer met de kleefmonsterresultaten (indien aanwezig)
Kleefmonster resultaat
Geen asbest | G | L | M | H
Amfibool +/- | G | L | M | H
Chrysotiel +/- | G | L | M | H
Chrysotiel + / ++ (zonder omvang) | G | L | M | H
Amfibool + en ++ (zonder omvang) | G | L | M | H
Chrysotiel + of ++ (met omvang) | M | M | M | H
Amfibool + of ++ met omvang) | H | H | H | H
monitoring bij Amfibool 1x per 2 jaar
monitoring bij Chrysotiel 1x per 5 jaar
Een besmetting heeft omvang indien binnen een meter van een positief monster 4 aanvullende kleefmonsters genomen zijn en één of meer van die monsters + of ++ is.
Bij grotere ruimten (>50 m²) wordt de ruimte verdeeld in vakken en heeft de besmetting geen omvang indien er maar een+ of ++ kleefmonster is. Bij meerdere + of ++ is de grens van de besmetting de aaneenschakeling van vakken met negatieve kleefmonsters om de monsters met + of ++.
Een asbestbron valt onder de groep Amfibool indien dit meer dan 2% amfibool (m.u.v. Crocidoliet in de toepassing asbestcement) bevat of je denkt dat het bevat.